Если случился пожар, немедленно сообщите в пожарно – спасательный отряд по телефону

8(846-70)  2-11-01; «010»

Или по мобильному телефону    «112»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕФТЕГОРСК

С наступлением теплой погоды, как правило, происходит рост количества пожаров   в   жилых   домах   личного   пользования,   дачных,   садовых   домиках   и хозяйственных постройках граждан, в первую очередь по причине перехода огня на строения при сжигании мусора и сухой травы.

Во избежание пожаров и гибели людей необходимо выполнять ряд правил и требований:

1.Территории населенных пунктов и организаций расстояние между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 50 метров до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала в безветренную погоду в дневное время суток.

3.Запрещается использовать для разведения костров легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

4.У каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

5. Особое внимание нужно уделить гражданам при курении, потому, что непотушенный окурок или спичка, выброшенная из окна автомобиля или выброшенная в лесу, может привести к печальным последствиям.

6.На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

Помните! Своевременное соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам. Вашим близким, друзьям, соседям.